Приложение №1

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения, составляющих централизованную систему теплоснабжения

с. Толгоек Чемальского района Республики Алтай

Состав  и описание объектов концессионного Соглашения, в том числе технико-экономические показатели

1.Объекты теплоснабжения

| № п/п | Тип коммунальной инфраструктуры, адрес местонахождения | Год ввода в эксплуатацию | Общая протяженность, м. | Кол-во смотровых колодцев | Трубопровод диаметр труб, м | износ % | Балансовая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети, назначение: линейно-кабельное сооружение связи. Площадь: общей протяженностью 944 м. Инвентарный номер 84:243:01707:0100:20000. Литер:А, адрес (местоположение): Россия, Республика Алтай, Чемальский район, с. Толгоек, б/а. Право собственности МО «Чемальский район» подтверждено свидетельством о государственной регистрации права 02-АВ 013508 от 14.04.2009 г. Условный номер 04-02-02/020/2009-351 | 1989 | 944 | 11 | Диаметр труб 100-324 метра; Диаметр труб 40-320 метров | 57 | 148584 |

| № п/п | Тип коммунальной инфраструктуры, адрес местонахождения | Год ввода в эксплуатацию | Площадь помещения кв.м | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактический полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды котельной | Полезный отпуск | Износ % | Балансовая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: 198 кв. м. Инвентарный номер: 84:243:01713:0100:20000. Литер: А. адрес (местоположение): Россия, Республика Алтай, Чемальский район, с. Толгоек, б/а. Условный номер: 04-02-02/020/2009-354. Право собственности МО «Чемальский район» подтверждено свидетельством о государственной регистрации права 02-АВ 013511 от 14.04.2009 г. | 1998 | 198 | 1,538 | 952,64 | 46,88 | 738,36 | 10 | 511689 |

Сведения о составе и описании имущества, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения.

Оборудование котельной с.Толгоек:

| № п/п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Год, месяц изготовления | Балансовая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Дымогарная труба |  | Наружный диаметр-600мм, высота трубы-18м, температура отводимых газов 12-150 0С, толщина стенки -8 мм | 2013 | 140548,00 |
| 2 | Котёл отопительный водогрейный заводской №Е 2010009-2 | АЕ 480 стальной 3-х ходовой (в сборе) | Рабочее давление МПа (кгс/см2) 0,3(3); максимальная температура воды на выходе 950С, минимальная температура воды на входе котла 700 С, водяной объем котла (м3) 1,69, теплопроизводительность , кВт (ккал/ч) 558 (480000) | 2010г сентябрь | 726867,00 |
| 3 | Котёл стальной водогрейный, заводской № 13145 | КВр-063 К | ## Расчетное давление 0,6 МПа(6,0 кгс/см2), температура воды на входе 700С,температура воды на выходе 950С, теплопроизводительность котла 0,63 МВт, КПД котла 82%, поверхность нагрева котла, м2 35,4,расход воды, м3 /ч 24 | 2014г август | 273711,00 |
| 4 | Котёл водогрейный заводской № 185 | КВр-0,6 (Тепло-600Д) | Рабочее давление МПа 0,6; температура воды 950С, теплопроизводительность , кВт (Гкал/ч) 600 (0,528), поверхность нагрева котла м2 30. | 2013, июль | 498520,00 |
| 5 | Насос одноступенчатый центробежный - 2 шт. | IPL50/175-7,5/2 | Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором компактного линейного типа с присоединенным фланцами мотором трехфазного тока. Стандартное исполнение для рабочего давления - 10 бар Диапазон температур при макс.+40 °C - -20...+120 °C Температура окружающей среды, макс. - 40 °C Номинальный внутренний диаметр фланца - DN 50 Подключение к сети - 3~400 В, 50 Гц Частота вращения - 2900 об/мин Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В - 13.70 A Номинальная мощность мотора P2 - 7,50 кВт Степень защиты - IP 55 | 2010г | 132572,00 |
| 6 | Электроагрегат дизельный трехфазный | АД30С-Т400-1Р (30,0 кВт/37,5 кВт) | - | - | 223800,00 |
| 7 | Насос циркуляционный | - | Центробежный насос с воздушным охлаждением электродвигателя, всасывающий и напорный патрубок которого расположен на одной линии. | 2010г | - |
| 8 | Установка водоподготовительная ВПУ-1,0 заводской номер 141013 | ВПУ-1 | Номинальная производительность 1,0 м3/ч, давление воды перед насосом, не менее Мпа(кгс/см2) 0,025-(0,25), давление воды на выходе из насоса, Мпа(кгс/см2)0,4-0,6(4-6), температура воды не более 400С, рабочая среда – вода, 5-8% раствор хлористого натрия | 2014, октябрь | 254288,50 |
| 9 | Дутьевой вентилятор-3 шт | - | - | - | - |
| 10 | Термометры температурные-3шт | П5-2-240 | - | 2014 | - |
| 11 | Датчики давления (манометры)-3шт | МПЗ-У-1,6 МПА*1,5 |  | 2014 | - |
| 12 | Клапан предохранительный регулирующий -5шт |  | Температура рабочей среды – до 180 °С. Предусмотрена возможность настройки в диапазоне 1–12 бар и ручного открытия клапана для проверки работоспособности. Давление заводской настройки – 3 бара. Диапазон условных диаметров – от 1/2 до 2. Минимальный ресурс – 5 тыс. циклов. | 2010 | 45467,00 |
| 13 | Щит управления котлами-2шт |  |  | 2010 |  |