Приложение №1

к концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения, составляющих централизованную систему водоснабжения с. Толгоек Чемальского района Республики Алтай

Состав  и описание объектов концессионного Соглашения, в том числе технико-экономические показатели

- Объекты  водоснабжения

| № п/п | Тип коммунальной инфраструктуры, адрес местонахождения |  | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, кв.м | Производительность, м3/ч |  | Глубина скважины, м |  | Износ %; Балансовая стоимость. | Балансовая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина. Производительность 16 м/3 час, назначение: коммуникационное. Инвентарный номер: 84:243:01704:0100:20000. Литер:А. Право собственности МО «Чемальский район» подтверждено свидетельством о государственной регистрации права 02-АВ 013513 от 14.04.2009 г. Условный номер 04-02-02/020/2009-353 |  | 1993 | 16 | 16 |  | 31 |  | 74 |  | 19496,00 |  |  |
|  | Тип коммунальной инфраструктуры, адрес местонахождения | Год ввода в эксплуатацию |  | Общая протяженность, м. | Количество смотровых колодцев, кол-во задвижек (шт.) | кол-во задвижек (шт.) |  | Трубопровод диаметр труб, м. |  | Износ % |  | балансовая стоимость (руб.) |  |
| 2 | Водопроводные сети, назначение: коммуникационное. Площадь: общей протяженностью 1134 м. Инвентарный номер: 84:243:01711:0100:20000. Литер:А. Адрес (местоположение): Россия, Республика Алтай, Чемальский район, с. Толгоек. Условный номер: 04-02-02/020/2009-328 Право собственности МО «Чемальский район» подтверждено свидетельством о государственной регистрации права 02-АВ 013512 от 14.04.2009 г. | 1989 |  | 1134 | 5 | 1 |  | Диаметр труб 150-793 метра; Диаметр труб 100-341 метр |  | 74 |  | 34634,00 |  |

| № п/п | Тип коммунальной инфраструктуры, адрес местонахождения | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, кв.м | Износ % | Балансовая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Резервуар для воды, назначение: коммуникационное. Площадь: общая 52,5 кв.м. Инвентарный номер:84:243:01824:0100:20000. Литер: А. Адрес (местоположение): Республика Алтай, Чемальский район, с. Толгоек, б/а. Условный номер: 04-02-02/020/2009-352. Право собственности МО «Чемальский район» подтверждено свидетельством о государственной регистрации права 02-АВ 013509 от 14.04.2009 г. | 2011 | 52,5 | 19 | 407391,67 |

Сведения о составе и описании имущества, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения.

Оборудование водоснабжения на артезианской скважине:

| № п/п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Год ввода | Балансовая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос глубинный | ЭВЦ 6-10-230 | Подача 10м3/час, напор 240 м.в.ст., мощность 11*2850кВт*об/мин | 2008 | 26284,5 |
| 2 | Водосчетчик | СТВЧ-80 | Qn =40м3/ч, Tmax=900 С | 2008 | - |
| 3 | Силовой щит-1шт | - | - | 2008 | - |
| 4 | Автомат | АЕ 2040 | 10А/400С | 2008 | - |
| 5 | Манометр | МПЗ-УУ2 IP40 | - | 2008 | - |
| 6 | Затвор-2шт | - | - | 2008 | - |
| 7 | Задвижка -1 шт | - | - | 2008 | - |