Приложение №6

к концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения

с. КуюсЧемальского района Республики Алтай

Обязательства концессионера

по реконструкции объектов концессионного соглашения,

соблюдению сроков их реконструкции

| п/п | Наименование работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода | 160 | 2018 г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры, ремонт колодцев |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода | 140 | 2019г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода | 160 | 2020 г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры, ремонт колодцев |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода | 140 | 2021 г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода | 180 | 2022 г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры, ремонт колодцев |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода | 120 | 2023 г. | Замена водоподъемного оборудования |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода | 140 | 2024 г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода | 165 | 2025 г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры, ремонт колодцев |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода | 135 | 2026 г. | Замена водоподъемного оборудования, пуско-регулируемой аппаратуры |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода | 120 | 2027 г. | Замена водоподъемного оборудования |
|  | итого | 1460 |  |  |